## УТВЕРЖДАЮ:

## Директор МАОУ «СОШ № 15»

## ______________________  Стрелец Е.В.

## «____» ______________ 2025 г

## План противопожарных мероприятий на 2025-2026 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима, о создании добровольной пожарной дружины | август | Директор |
| 2 | Организовать инструктаж по Правилам пожарной безопасности со всеми работниками школы с регистрацией в специальном журнале. | сентябрь, январь | Отв. За пожарную безопасность |
| 3 | Проведение инструктажа по пожарной безопасности с обучающимися всех классов | ежемесячно | классные руководители |
| 4 | Проверять качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений с оформлением акта | Январь, август | завхоз |
| 5 | Организовать переосвидетельствование и перезарядку порошковых и углекислотных огнетушителей | июль | завхоз |
| 6 | Организовать техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов с перекаткой пожарных рукавов на новую складку | июль | завхоз |
| 7 | Оформить в школе противопожарный уголок. | январь | Отв. За пожарную безопасность |
| 8 | Проводить практические занятия с обучающимися и работниками по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. | Сентябрь, май | Отв. За пожарную безопасность |
| 9 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников. | Постоянно | Отв. За пожарную безопасность |
| 10 | Систематически очищать территорию школы от мусора, не допускать его сжигания на территории. | Постоянно | завхоз |
| 11 | Вести контроль состояния запасных выходов из здания школы (отсутствие посторонних предметов, исправность легкооткрывающихся запоров) | Постоянно | завхоз |